## 阅读说明
项目 | 说明
题目来源 | D:\mathmodel\SXJM\C题.docx
完整说明 | D:\mathmodel\SXJM\reports\C题_分问目标与递进逻辑.md
拆分范围 | 4个大问拆为16项子任务；编号为分析性拆分，不是原题额外小问。
目标区别 | 直接目标对应题面任务；隐含铺垫目标是结构推断，不是新增硬性要求。
要求性质 | 明示＝题面规定；支撑＝可信建模与核验所需；建议＝可选择的图形或对照设计。
当前状态 | 本文件是任务设计和输出清单，尚未求解或生成带结果数值的图表。
关键比较 | 问题3应设置相同0:00预报下不做日内更新的内部对照；问题4分4-2和4-3两条分支。
CSV | D:\mathmodel\SXJM\reports\C题_分问目标与递进逻辑__子任务拆分.csv
依据核对 | 上一份逐句解析52条原文单元、4张题表和93个非空段落已再次与DOCX核对。

## 16项子任务
编号 | 拆分任务 | 直接目标 | 隐含铺垫目标（推断） | 输出要求 | 要求性质
1.1 | 建立单日联合调度模型 | 定义10分钟购电、充电、放电和储电量变量；在供需、功率、容量、效率和日首尾边界约束下最小化购电成本 | 给问题2—4提供共用的物理与费用模块，使后续扩展只修改必要部分 | 【公式】目标函数、储能状态递推、供需约束、功率及电量边界、初始条件与日首尾相等条件；变量单位与计量侧定义 | 明示：数学模型；支撑：统一量纲和变量口径
1.2 | 求得给定数据下的具体策略 | 联合求解当天各段购电量与储能充放电，得到可执行、费用尽可能低的方案 | 验证储能削峰填谷的作用及基础求解流程，为后续模拟提供经过检查的模块 | 【方案】144段购电、充放电和储电量轨迹；【数值】日购电量、日购电费及可行性检查；【最优性证据】求解状态，适用时报告最优界或间隙 | 明示：具体策略；支撑：可行性与最优性证据
1.3 | 展示并保存问题1结果 | 按表1列指定区间购电及全日汇总，按表2列充放电与边界电量，保存完整策略 | 建立后续各问共用的报表、单位检查和明细聚合接口 | 【数值表】表1、表2；【文件】result1.xlsx的计划购电量、充放电量；【图建议】供需与调度时序图、储电量边界图 | 明示：表格及Excel；建议：额外图形
2.1 | 构造0:00可用的负载与光伏输入 | 仅利用当时可获得的历史信息，给当天计划提供未来净负载的估计、区间或情景 | 把“已有全年实际数据”转化为符合决策时序的数据使用机制，刻画计划不足与过量的来源 | 【方法/公式】历史窗口、估计方法或情景生成规则；【数值支撑】按时间验证的误差或情景表现；必要时给预测—实际对比图 | 支撑：题面未指定预测模型，也未强制单独交预测文件
2.2 | 制定含紧急补救代价的日前计划 | 每天0:00确定当天计划购电与储能调度，权衡多买的计划费用与少买的高价补购风险 | 在问题1基础上建立含不确定量与补救成本的决策机制，为问题3判断调整是否有价值提供参照 | 【公式】计划费、5倍电价紧急费及保供约束；【方案】每天144段初始计划；采用期望或风险目标时说明其定义 | 明示：每天的计划策略；支撑：不确定量与风险口径
2.3 | 按实际记录执行并核算紧急购电 | 按既定执行规则逐时段推进电量状态，出现实际缺口时补购，记录时间段与电量，核算账单 | 建立能复用于问题3、4的时间顺序模拟器，区分计划值、实际执行值和预测误差 | 【数值】实际紧急电量、紧急费用、普通计划费、总费、储电量轨迹；【公式】紧急补足及成本核算规则；【检查】无未补足负载、状态不越界 | 明示：紧急购电结果；支撑：执行规则与检查
2.4 | 汇总指定日期和完整期间结果 | 对2025-02-01至12-31的334日给出完整结果，抽取四个指定日按表1—3展示 | 为问题3、4提供可比较的输出指标、日期范围和明细接口 | 【数值表】四日的表1、表2和紧急购电表3；【文件】result2.xlsx；【图建议】典型日预测误差—紧急购电图、月度成本构成图 | 明示：日期、表格与Excel；建议：图形及月度解释
3.1 | 对齐预报发布时间与目标时刻 | 将每日4个版本、每版未来24个整点光伏预报，转换为相应决策时刻可用的10分钟输入 | 防止提前用新预报或用实际值插补预测；为多次滚动决策提供可靠输入 | 【规则/公式】发布时间、目标时刻、插值或聚合及端点处理；【支撑表】预报与实际匹配；可选按提前量分层的误差图 | 支撑：正确使用题面已给定预报；不限定插值算法
3.2 | 根据0:00预报形成原始计划 | 建立包含未来允许调整和紧急补救的成本结构，在0:00形成当天购电与储能计划，并保留原始版本 | 形成调整的比较基准和合同计费依据，支持问题3内部的公平对照 | 【公式】日前目标与信息约束；【方案】每日原始计划；【数值】原计划对应费用，不能用最终值覆盖 | 明示：0:00计划；支撑：版本保留
3.3 | 根据日内预报制定调整策略 | 在6:00、12:00、18:00获得新预报后，基于当前电量和已执行动作调整允许修改的未来时段，计入50%调减规则、1.5倍调增规则及紧急费 | 形成可循环运行的反馈调度机制，分析“提前调整”与“等到紧急补购”的代价差异 | 【公式】调整变量、费用、已执行部分固定及状态衔接；【方案】各次内部调整记录和最终有效调度；【数值】调整费、紧急费和总费 | 明示：调整模型与策略；支撑：结算和执行口径
3.4 | 回答额外预报是否值得引入 | 判断是否使用以及如何使用非0:00预报，给出由成本与保供证据支持的结论 | 将预测质量与实际经济价值联系起来，识别不同更新时刻的作用，为问题4提供价值比较方法 | 【结论】是否有必要、何种条件下有价值；【数值支撑】与相同0:00信息下不做日内更新的策略比较实际总费、紧急费、调整费；【图建议】更新时刻价值图或成本构成图 | 明示：必要性分析；支撑：对照证据；建议：消融形式和图形
3.5 | 输出原始计划、调整与最终执行结果 | 对334日完整记录初始计划、调整结果、最终充放电及紧急购电，并抽取四日按题表展示 | 让计划承诺、调整动作、执行状态与最终账单相互可追溯 | 【数值表】四日的表1—3；【文件】result3.xlsx的4张工作表；【图建议】某典型日的计划—调整—执行对比及电量状态图 | 明示：表格与Excel；建议：图形
4.1 | 定义波动电价下的模型与信息边界 | 将固定日电价改为随日期、时刻变化的电价，定义计划、调整与紧急费用所用价格；说明未来价格是否可知 | 把价格变化从简单的费用替换扩展为影响购电时机、储能价值和风险的决策因素 | 【公式】动态电价成本结构、结算索引；价格未知时给预测或情景方法，价格已知时注明额外假设 | 明示：波动电价模型；支撑：价格信息和结算口径
4.2 | 在波动电价下重算问题2 | 按问题2的日前计划与紧急补救机制，重新求解每一天的购电和储能策略，核算实际费用 | 检验不含日内普通购电调整的策略在变化价格下的行为，提供4.3的场景参照 | 【方案】新的日前计划与执行轨迹；【数值】购电、充放电、紧急量及分项/总费；【文件】result4-2.xlsx | 明示：问题2在新价格下的全部结果
4.3 | 在波动电价下重算问题3 | 按问题3的逐次预报和允许调整机制，重新优化初始计划与日内调整，形成最终执行结果 | 检验更新信息在变化价格下能否转化为费用改善及紧急购电减少 | 【方案】新的初始与调整策略；【数值】普通、调整、紧急费用和总费；【文件】result4-3.xlsx；可选再次评价更新价值 | 明示：问题3在新价格下的全部结果；建议：扩展价值比较
4.4 | 分场景展示并解释结果 | 给出4.2、4.3对应的论文计算结果与完整文件，解释相对固定电价版本发生的决策变化 | 组织“电价机制×调度机制”的比较，避免把价格水平变化、信息变化和策略改进混为一谈 | 【数值表】沿用问题2、3结果口径；【结论支撑】同场景策略比较与价格变化解释；【图建议】四场景成本构成图、充放电时刻热力图 | 明示：相应计算结果及文件；支撑/建议：比较设计与图形

## 四问目标总览
问题 | 直接目标 | 隐含铺垫目标（结构推断） | 核心成果 | 不能混淆的目标
问题1 | 根据给定日内电价、负载和光伏预测，在0:00制定保供且购电费用尽可能小的单日策略，满足储能边界及日首尾电量相等 | 建立共用的功率—电量换算、储能状态方程、供需平衡、购电成本和结果汇总模块；形成确定性调度基准 | 数学模型＋单日联合调度方案＋表1/表2＋result1.xlsx | 用给定预测求解，不是要求另建光伏预测模型；该日费用也不是与其他月份直接比较优劣的统一基准
问题2 | 在负载、光伏变化时逐日制定计划，实际不足由5倍单价紧急购电补齐，并按计划量及紧急量结算 | 将问题1的给定输入扩展为受信息约束的预测或情景输入；建立计划与实际执行分离的回测机制，暴露缺口及过量计划的代价 | 逐日策略＋实际紧急购电结果＋指定日期表格＋result2.xlsx | 目标是购电成本与保供，不是单独追求预测误差最小或紧急购电量绝对为零
问题3 | 利用0:00预报制定计划，利用6:00、12:00、18:00预报制定调整策略，计入调整费用，并分析额外预报是否值得引入 | 建立“获取新信息—更新决策—执行—核算”的反馈过程，识别新信息的经济价值和调整代价，为波动价格下的滚动调度提供基础 | 日前与日内联合模型＋最终执行方案＋预报价值结论＋result3.xlsx | 预报更准确不等于调度一定更省钱；“允许调整”不等于每次都必须改变量
问题4 | 在附件4的波动电价下分别重新计算问题2和问题3，提交两套策略及费用 | 检验方法在价格变化条件下的适用性，并分析价格变化与日内调整机制的关系 | 波动价格模型＋4-2与4-3两套方案＋对应结果文件 | 必须重新优化购电与储能动作；对旧方案换价格计费只能作为附加对照，不能替代本问求解

## 输出要求矩阵
问题 | 数值结果 | 公式/模型 | 优化方案 | 专业图表 | 文件与范围
问题1 | 指定六个10分钟段购电量；全日电量和费用；六个4小时段充/放电量；0:00和24:00电量 | 成本目标、供需与储能动态、功率/容量、效率、初始和日周期约束 | 给定输入下的单日联合购电与储能调度；报告求解状态 | 【必交】表1、表2；【建议】供需调度图、储电量边界图 | result1.xlsx；一个完整自然日
问题2 | 四个指定日的普通购电、全日费用、充放电、边界电量、紧急时间段及电量；完整期间明细 | 日前信息与估计方式、计划/紧急成本、状态与保供、实际执行规则 | 每日0:00计划及与之对应的实际补救和储能运行；最优性按所用目标说明 | 【必交】指定日表1—3；【建议】预测误差—缺口图、月度成本构成 | result2.xlsx；2025-02-01至12-31，334日
问题3 | 原计划、调整及最终执行结果；紧急事件；支持“预报是否值得用”的成本比较 | 滚动信息集、调整规则与费用、执行冻结、状态衔接、对照指标 | 日前计划＋日内调整＋最终执行；保留各次版本；不保证事后全知最优 | 【必交】指定日表1—3；【建议】计划/调整对比图、更新价值图 | result3.xlsx；同一334日
问题4-2 | 波动电价下问题2全部结果与相应论文计算结果 | 替换为波动价格的计划/紧急费用与信息边界 | 波动电价下重新优化的日前策略及执行结果 | 【必交】承接问题2结果格式；【建议】固定/波动价格下动作与成本对比 | result4-2.xlsx；同一334日
问题4-3 | 波动电价下问题3全部结果与相应论文计算结果 | 波动价格下的初始、调整、紧急费用及滚动约束 | 波动电价下重新优化的初始计划与日内调整 | 【必交】承接问题3结果格式；【建议】场景成本构成及更新价值对比 | result4-3.xlsx；同一334日

## 文件工作表
结果文件 | 必须包含的工作表 | 记录值的含义 | 必须保留的区分
result1.xlsx | 计划购电量、充放电量 | 给定日的计划购电；指定段充放电与日边界状态 | 区间电量与时刻储电量
result2.xlsx | 计划购电量、充放电量、紧急购电量 | 每日0:00计划；按既定执行规则产生的充放电和状态；实际紧急购电事件 | 计划计费量与实际补购；日初状态与前日状态
result3.xlsx | 计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量 | 原始0:00计划；按约定口径记录调整；最终充放电和紧急购电 | 原始计划、调整后总量与调整增量；各次内部版本与最终结果
result4-2.xlsx | 计划购电量、充放电量、紧急购电量 | 波动电价下重算问题2后的结果 | 原问题2策略与重新优化策略
result4-3.xlsx | 计划购电量、调整购电量、充放电量、紧急购电量 | 波动电价下重算问题3后的结果 | 原始、调整、实际执行与完整账单

## 专业图表建议
编号 | 适用问题 | 建议图表 | 横纵轴/编码与必要标记 | 用于说明的结论
V01 | 问题1及典型日 | 供需与调度时序图 | 横轴时刻；纵轴统一为kW或每10分钟kWh；负载、光伏、购电、充放电按一致符号展示；电价宜用对齐的独立面板 | 哪些时段购电、何时利用光伏充电、何时放电保供；避免混用功率与电量
V02 | 所有问题 | 储电量状态轨迹图 | 横轴时刻，纵轴kWh；标明1200与10800边界、实际初始量；问题1标注首尾相等 | 储能在全时段是否可行，是否存在日末越界或状态断裂
V03 | 问题2 | 净负载预测误差与紧急购电对齐图 | 上面板为实际及预测净负载，下面板为同一时段紧急购电量；说明预测版本和计量单位 | 缺口发生在何时，误差如何在储能执行后转化为紧急购电
V04 | 问题2及以后 | 月度费用构成图 | 横轴月份，纵轴元；分列计划、紧急、调整费；存在负的退款/抵扣项时单独表示 | 成本来源与季节变化，而不只给一个全期总数
V05 | 问题3 | 原计划—调整—实际执行对比图 | 横轴目标时段，纵轴kWh；分别标示0:00、6:00、12:00、18:00版本及发布时间；已执行部分不追溯修改 | 更新发生在哪些未来时段，各次调整对最终执行的影响
V06 | 问题3及4-3 | 预报更新价值对比图 | 横轴更新方案，纵轴实际总费或相对不更新的费用差；标明共同评价期、初始和终端处理 | 非0:00预报是否值得使用，哪些时刻或组合有价值
V07 | 问题4 | 四场景费用构成图 | 展示问题2、问题3、4-2、4-3的普通、紧急、调整费用；同时标明固定/波动价格与各自信息范围 | 区分价格变化和调度机制变化，避免把不同价格下的费用高低直接当作算法优劣
V08 | 问题4及长周期解释 | 充放电时刻热力图 | 横轴日内时段，纵轴日期或月份；颜色为同口径的充放电功率或电量；标注正负号定义 | 价格与季节变化是否引起充放电时段迁移

## 递进依赖关系
关系 | 继承或复用的内容 | 新增/改变的内容 | 不应机械继承的内容
问题1 → 问题2 | 储能动态、供需平衡、功率与电量约束、联合决策及结果聚合 | 逐日变化、历史估计、实际执行、5倍紧急成本、连续回测 | 不把问题1某一天的具体购电量复制到全年；日首尾相等是否继承需明确
问题2 → 问题3 | 日前计划、实际负载/光伏回测、储能状态推进、紧急购电机制 | 外部光伏预报、日内滚动调整、调整费用、预报价值评价 | 不能把普通购电计划仍不可调整的限制原封不动保留；也不能覆盖原0:00计划
问题2 → 问题4-2 | 问题2的计划和紧急补救结构、输出范围与验证程序 | 使用附件4价格并重新优化；明确价格可得性 | 不把原来的充放电时刻视为新电价下仍然最优；是否新增附件3信息需另行标注
问题3 → 问题4-3 | 日前—日内决策流程、各次预报、执行冻结、调整/紧急核算 | 波动价格及其可能的不确定性、不同交易环节的价格索引 | 不默认各时点调整都按同一固定价格；不默认固定价格下的更新结论继续成立
问题3内部：0:00 → 6:00 → 12:00 → 18:00 | 原始计划、当前实际电量、已执行动作与已知观测 | 新发布预报，以及允许修改的尚未执行时段 | 不能提前读取后来预报；不能回写已执行时段；各版费用不能重复计数
同一问内部：第d日 → 第d+1日 | 前日24:00储电量与截至当前可得的历史信息 | 新日的计划、预报和价格信息 | 6000 kWh只绑定题定初始时刻；不能每天无代价重置
各问之间的方案比较 | 相同数据区间、设备参数、费用定义、初始状态及终端处理规则 | 明确指定的一项或若干项机制变化 | 不将不同价格、不同信息、不同起始库存造成的成本差统一归为算法改进

## 电价调度二维关系
电价条件 | 日前计划＋紧急购电 | 日前计划＋日内调整＋紧急购电
每日重复的电价曲线 | 问题2 | 问题3
按日期和时刻波动的电价 | 问题4-2 | 问题4-3

## 比较设计
比较目的 | 建议对照 | 应保持一致的条件 | 能回答什么、不能回答什么
检查基础调度是否合理 | 问题1优化方案与同输入下的简单可行规则，或无储能可行方案 | 同一天电价、负载、光伏输入及边界口径；若比较无储能，说明改变的是储能使用条件 | 可作为基础模型核验；不是题目要求必须展示的新增问题
评价日内预报整体价值 | 问题3内部：相同0:00预报下不进行日内更新，与允许使用6/12/18时预报比较 | 初始计划形成方式、价格、评价期间、初始状态、终端处理和费用规则；日前目标如计入未来调整价值，需说明是否同时改变优化方式 | 可评价定义清楚的更新策略组合；仅比较问题2和问题3不能隔离日内更新的纯影响
评价某次更新的作用 | 完整更新策略与去除某一发布时间的策略比较；或在相同当前状态下做条件对照 | 除该次更新可用性外尽量保持方法和信息相同，明确是全期策略效应还是该状态下的条件效应 | 可识别该次信息在既定策略中的贡献；各时刻贡献存在交互，不能默认简单相加
评价波动电价下的两类策略 | 对比4-2与4-3，并按需要增加4-3的0:00-only内部对照 | 同一实际价格、负载、光伏、设备及评价边界，明确预报信息差异 | 4-2与4-3体现整个机制组合差异；0:00-only对照可进一步分离日内更新作用
评价价格变化影响 | 问题2与4-2、问题3与4-3分别对照；可补充将旧策略置于新价格下的账单 | 保持物理输入和其他规则一致，明确价格信息假设；旧策略需仍物理可行 | 解释价格变化引发的行为与费用变化；不同价格下成本高低不能直接证明算法好坏

## 完成判据
问题 | 可以认为回答完整的条件 | 常见缺漏
问题1 | 有明确模型、可行的具体调度、必要的求解证据、表1/表2和完整单日文件 | 只有模型没有数值；仅给总费用；不检查效率与首尾状态
问题2 | 有逐日信息使用规则、334日计划与实际补救结果、完整成本、指定四日表格及文件 | 只做预测；用未来实际值制定计划；把四个展示日当作全部计算范围
问题3 | 在问题2的基础上明确各版计划与调整结算，提交最终执行结果，并给出额外预报是否值得用的证据和结论 | 有日内策略却未回答“是否需要”；仅用问题2作对照；计划被最终调整值覆盖
问题4 | 波动价格模型与信息边界明确，分别重新求解2和3，提交两套完整文件和相应论文结果 | 只改电价算账；只做4-3；把不同价格水平下费用差当作算法改进